## Y.SEG.F.046 Rev 05
LOGO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)
EMPRESA CONTRATISTA | [18 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | [7 empty] | CÓDIGO: |  |  |  |  | VERSIÓN: |  |  | 2
PROYECTO: |  |  |  | INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [14 empty] | ADMINISTRADOR DE TRABAJO
PROCESO: |  |  |  | INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [14 empty] | ETAPA: |  |  |  | INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
ACTIVIDAD: |  |  |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [14 empty] | PUESTO(S) DE TRABAJO:
N° | TAREA |  |  | PELIGRO | RIESGO |  | EVALUACIÓN DE RIESGO PURO | [10 empty] | MEDIDAS DE CONTROL | [10 empty] | EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
[7 empty] | PROBABILIDAD (P) |  |  | SEVERIDAD (S) |  |  |  | VALOR DE RIESGO PURO VEP=P*S |  | NIVEL DE RIESGO PURO |  | ELIMINACIÓN (Eliminar los riesgos, tales como caídas, materiales peligrosos, ruido, espacios confinados y de la manipulación de materiales) | SUSTITUCIÓN (Materiales menos peligros, reducción de energía por ejemplo menor velocidad, amperaje, fuerza, presión, ruido y temperatura) |  | CONTROL DE INGENIERÍA (Aislamiento de la fuente, por ejemplo protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; barandas, plataformas, sin afectar el diseño original) | SEÑALIZACIÓN / ADVERTENCIA (Señales, alarmas, sirenas, bocinas, semáforos, luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos) |  |  | CONTROLES ADMINISTRATIVOS (Políticas, Reglamentos, PETS, Estándares, Bloqueo de Energías, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, programas de mantenimiento, cambios de horario de trabajo, rotación de trabajadores, sistemas de comunicación) |  |  | EPP (EPP Básico y EPP Específico) | PROBABILIDAD (P) |  |  | SEVERIDAD (S) |  |  |  | VALOR DE RIESGO RESIDUAL VEP=P*S | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
[7 empty] | FRECUENCIA | EXPOSICIÓN | MAYOR VALOR | LESION | DAÑO A LA PROPIEDAD | DAÑO AL PROCESO | MAYOR VALOR | [15 empty] | FRECUENCIA | EXPOSICIÓN | MAYOR VALOR | LESION | DAÑO A LA PROPIEDAD | DAÑO AL PROCESO | MAYOR VALOR
1 | IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO |  |  | piso desnivelado, condicines del area trabajo | lesiones a distintas partes del cuerpo en manos brazos pies y cabeza |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | B |  | eliminacion de escombros |  |  |  | uso de cintas de seguridad, roja y amarilla,conos ,letreros del area de trabajo, conos de seguridad |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, ckeck list de orden y limpieza check list de area de trabajo inspeccion al area |  |  | Basico Uso de respirador de polvo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
2 | TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  |  |  |  | Humectar la zona de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | vehiculos en movimiento | atropellos,golpes,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos de señalizaciones | uso de cintas de seguridad de color rojo,amarillo, letreros, uso de paletas de pase y pare |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, coordinacion con personal de yura para el traslado uso de un vigia con uso de paletas de pare y pase , charla de cinco minutos : peligros vehiculares |  |  | Basico, respirador silicona y filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
3 | MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B | [5 empty] | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | energia electrica | quemaduras,electroccucion,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos y letreros de trabajo electricos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR,CHECK LIST DE ENERGIAS PELIGROSAS, charla de cinco minutos trabajos electricos, capacitacion de bloqueo , conocimiento de procedimiento de energias peligrosas |  |  | Basico, guantes dilectricos,zapatos dielectricos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | Herramientas y/o Maquinas Electricas | Shock electrico, lesiones en distintas partes del cuerpo, quemaduras. Daños a Equipos e infraestructura, Perdida de HHT |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |  | A |  | Retirar toda herramienta y extensiones en mal estado. |  |  |  | Señailzar y demarcar adecuadamente el area de trabajo. |  |  | Inspeccion diaria de la maquina electrica (Compresora) y extensiones. |  |  | Uso EPP basico | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | C
|  |  |  | mala ergonomia | lumbaygias en distintas partes del cuerpo |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B |  | malas posiciones al momento de realizar trabajo |  |  |  | conos de seguridad |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(ERGONOMIA) personal capacitado en ergonomia |  |  | Basico | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
4 | MONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  | regar la zona de trabajo |  |  | Humectar la zona de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | Herramientas y/o Maquinas Electricas | Shock electrico, lesiones en distintas partes del cuerpo, quemaduras. Daños a Equipos e infraestructura, Perdida de HHT |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |  | A |  | Retirar toda herramienta y extensiones en mal estado. |  |  |  | Señailzar y demarcar adecuadamente el area de trabajo. |  |  | Inspeccion diaria de la maquina electrica y extensiones. |  |  | Uso EPP basico | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | C
|  |  |  | energia electrica | quemaduras,electroccucion,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos y letreros de trabajo electricos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR,CHECK LIST DE ENERGIAS PELIGROSAS, charla de cinco minutos trabajos electricos, capacitacion de bloqueo , conocimiento de procedimiento de energias peligrosas |  |  | Basico, guantes dilectricos,zapatos dielectricos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | Posturas inadecuadas / Desfavorables | Enfermedad ocupacional, lesiones en distintas partes del cuerpo, Afecciones a la salud (Fatigas) |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |  | A |  |  |  |  | Instalacion de Bebedero de agua potable cerca al punto de trabajo. |  |  |  | Adoptar posturas correctas al realizar el trabajo, se debera rotar el personal a fin de evitar movimientos repetitivos. |  |  | EPP basico | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
5 | INTERCONEXION DE TUBERIA DE COBRE |  |  | Radiacion solar | insolacion quemaduras en la piel |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [8 empty] | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(rayos solares) personal capacitado en peligros solares |  |  | Basico,barbiquejo, bloquedor,cortaviento | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | exposicion de sustancias quimicas | desmayos intoxicacion mareos |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [5 empty] | conos de seguridad |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS,check list de epps, charla de cinco minutos:(HOJAS MSDS) personal capacitado en hojas msds |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para gases 2097 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  |  |  |  | Humectar la zona de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | Sobreesfuerzo | Enfermedad Ocupacional (Discopatia), Lesiones en distintas partes del cuerpo, Afecciones a la Salud (Lumbalgias), Perdida de HHT |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |  | A | [8 empty] | Adoptar posturas correctas al levantar cargas. No cargar mas de 25 Kg por persona..'Capacitacion posturas correctas de levantamiento de cargas" |  |  | EPP basico | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | C
|  |  |  | flama expuesta | quemaduras en distintas partes del cuerpo |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |  | A | [5 empty] | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse, letreros de trabajos en caliente, biombos |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR CHECK LIST DE CALIENTE, inspeccion de equipos y herramientas, charla de cinco minutos:(trabajos en caliente) procedimiento de trabajos en caliente |  |  | Basico Uso de respirador con filtros 2097, guantes de nitrilo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
6 | INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO |  |  | energia electrica | quemaduras,electroccucion,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos y letreros de trabajo electricos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR,CHECK LIST DE ENERGIAS PELIGROSAS, charla de cinco minutos trabajos electricos, capacitacion de bloqueo , conocimiento de procedimiento de energias peligrosas |  |  | Basico, guantes dilectricos,zapatos dielectricos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | ruido | lesiones en los oidos hipoacusia |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [8 empty] | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(lesiones auditivas) |  |  | Basico taponesy/o orejeras | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | escaleras en mal estado | caidas a nivel y desnivel,fracturas,lesiones en todas partes del cuerpo |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | B | [5 empty] | uso de cinta roja amarila,conos,letreros de trabajos de hombres trabajando |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, permisos de trabajo PETAR, check list check list de escaleras, equipos y herramientas, charla de cinco minutos: (uso de escaleras), personal , uso de las escaleras tres puntos de apoyo |  |  | Basico, barbiquejo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
7 | PRUEBA DE VACÍO Y CARGA DE REFRIGERANTE |  |  | energia electrica | quemaduras,elctroccucion,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos y letreros de trabajo electricos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR,CHECK LIST DE ENERGIAS PELIGROSAS, charla de cinco minutos trabajos electricos, capacitacion de bloqueo , conocimiento de procedimiento de energias peligrosas |  |  | Basico, guantes dilectricos,zapatos dielectricos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | ruido | lesiones en los oidos sorderas, hipoacusia |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [8 empty] | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(lesiones auditivas) personal capacitado de epps |  |  | Basico taponesy/o orejeras | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  |  |  |  | Humectar el area de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
8 | ARRANQUE DE EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  |  | energia electrica | quemaduras,elctroccucion,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos y letreros de trabajo electricos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, PETAR,CHECK LIST DE ENERGIAS PELIGROSAS, charla de cinco minutos trabajos electricos, capacitacion de bloqueo , conocimiento de procedimiento de energias peligrosas |  |  | Basico, guantes dilectricos,zapatos dielectricos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | exposion al ruido | lesiones en los oidos sorderas, hipoacusia |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [5 empty] | conos de seguridad |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(lesiones auditivas) personal capacitado de epps |  |  | Basico taponesy/o orejeras | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  |  |  |  | Humectar el area de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
9 | RETIRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA ZONA DE TRABAJO |  |  | polvo | enfermedad ocupacional Afecciones a la salud |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | B |  |  |  |  | Humectar el area de trabajo | uso de cintas de seguridad roja amarilla, uso de conos identificacion de la empresa y trabajo a realizarse |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, check list de epps,examen medico apto personal capacitado, charla de cinco minutos: enfermedad ocupacionales respiratorias |  |  | Basico Uso de respirador de siliconacon filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | vehiculos en movimiento | atropellos,golpes,muerte |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | A |  |  |  |  | ubicación de circuito planos de señalizaciones | uso de cintas de seguridad de color rojo,amarillo, letreros, uso de paletas de pase y pare |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, coordinacion con personal de yura para el traslado uso de un vigia con uso de paletas de pare y pase , charla de cinco minutos : peligros vehiculares |  |  | Basico, respirador silicona y filtros para polvo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
|  |  |  | exposicion de herramientas en el piso | tropiezos caidas, caidas a nivel |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | B | [5 empty] | letreros de senalizacion de ubicación de herramientas,uso de conos de seguridad |  |  | Analisis de trabajo seguro ATS, charla de cinco minutos:(uso correcto de herramientas) rotulado de herramientas con cinta del mes correspondiente |  |  | Basico,guantes de seguridad | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C
Valor Asignado |  | Probabilidad | [9 empty] | Severidad | [16 empty] | Evaluación del Riesgo
|  | Escala | Frecuencia |  |  | Exposición | [5 empty] | Escala |  |  | Lesiones |  |  |  |  | Daño a la Propiedad | [5 empty] | Daño al Proceso |  |  | Grado |  |  |  | Límites |  |  | Nvel
1 |  | Imposible | Imposible que ocurra |  |  | Pocas: 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente | [5 empty] | Menor |  |  | Sin tiempo perdido, Lesiones que no incapacita a la persona |  |  |  |  | Pérdida menor a US$ 1000 | [5 empty] | Paralización menor de 1 día |  |  | A – Alto |  |  |  | de 8 a 16 |  |  | No Aceptable
2 |  | Posible | Rara vez ocurre |  |  | Moderado: 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente | [5 empty] | Moderado |  |  | Con descanso médico, días perdidos, tratamiento médico, Incapacitantes Temporales |  |  |  |  | Pérdidas por un monto entre US$ 1000 y US$ 5000 | [5 empty] | Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana
3 |  | Probable | Puede suceder o hay mayor factibilidad que suceda |  |  | Pocas: 1 a 2 personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente | [5 empty] | Crítico |  |  | Incapacitantes permanentes, Enfermedades Ocupacionales |  |  |  |  | Pérdidas por un monto entre US$ 5000 y US$ 10000 | [5 empty] | Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes |  |  | B – Medio |  |  |  | de 4 a 6
4 |  | Frecuente | Ocurre con frecuencia |  |  | Muchas: 3 a más personas expuestas varias veces al día | [5 empty] | Mayor |  |  | Fatalidad |  |  |  |  | Pérdidas por más de US$ 10000 | [5 empty] | Paralización del proceso de más de 1 mes o definitiva |  |  | C – Bajo |  |  |  | de 1 a 3 |  |  | Aceptable
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN
CARGO |  |  |  |  | APELLIDOS Y NOMBRES | [7 empty] | FECHA |  |  |  | FIRMA |  | CARGO |  |  |  |  | APELLIDOS Y NOMBRES | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FIRMA
GERENTE GENERAL TECNICOLD
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
TECNICO MECANICO